## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.256 | 7.898 | 7.909 | [6 empty] | 7.909
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.623 | 0.181 | 0.182 | [6 empty] | 0.182
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.335 | 4.328 | [6 empty] | 4.328
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.937 | 0.936 | [6 empty] | 0.936
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.879 | 13.351 | 13.355 | [6 empty] | 13.355
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 6.318 | 4.475 | 4.479 | [6 empty] | 4.479
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.659 | 5.001 | 5.05 | [6 empty] | 5.05
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.956 | 2.951 | [6 empty] | 2.951
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.136 | 0.135 | [6 empty] | 0.135
Genel Toplam |  | 39.977 | 12.568 | 12.615 | [6 empty] | 12.615
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.212 | 0.185 | 0.185 | [6 empty] | 0.185
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.012 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | [6 empty] | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | [6 empty] | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.224 | 0.238 | 0.238 | [6 empty] | 0.238
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.537 | 0.423 | 0.423 | [6 empty] | 0.423
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.144 | 0.033 | 0.033 | [6 empty] | 0.033
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | [6 empty] | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | [6 empty] | 0.002
Genel Toplam |  | 0.681 | 0.469 | 0.469 | [6 empty] | 0.469
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 520 | 307098 | 307618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307618