## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.611 | 5.321 | 5.299 | 1.223 | 10.047 | 9.875 | 0 | 0 | 0 | 5.186
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 72.868 | 14.297 | 14.778 | 105.946 | 267.561 | 264.402 | 142.929 | 185.68 | 185.168 | 22.012
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.223 | 4.189 | 0 | 0.24 | 0.235 | 0 | 39.077 | 38.609 | 5.156
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.183 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.479 | 24.024 | 24.448 | 107.169 | 277.848 | 274.512 | 142.929 | 224.757 | 223.777 | 32.529
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.315 | 4.717 | 4.837 | 9.415 | 20.611 | 20.392 | 5.235 | 19.65 | 19.477 | 5.405
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.126 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.982
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.315 | 7.843 | 7.938 | 9.415 | 20.611 | 20.392 | 5.235 | 19.65 | 19.477 | 8.387
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.082 | 0.167 | 0.167 | 0.038 | 0.316 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0.163
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.667 | 0.171 | 0.175 | 1.038 | 2.805 | 2.771 | 2.255 | 2.871 | 2.864 | 0.277
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.131 | 0.13 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.749 | 0.371 | 0.375 | 1.076 | 3.123 | 3.084 | 2.255 | 3.002 | 2.994 | 0.475
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.115 | 0.022 | 0.023 | 0.154 | 0.217 | 0.216 | 0.098 | 0.274 | 0.272 | 0.032
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.034 | 0.035 | 0.154 | 0.217 | 0.216 | 0.098 | 0.274 | 0.272 | 0.043
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.077 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.077 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.007
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1157 | 139555 | 140712 | 26 | 1304 | 1330 | 51 | 4212 | 4263 | 146305