## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.773 | 2.845 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 10.662 | 13.628 | 13.552 | 4.39
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 17.077 | 16.728 | 2.642 | 2.513 | 2.517 | 2.207
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.629 | 0.624 | 0 | 2.185 | 2.136 | 0 | 0.703 | 0.685 | 0.795
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.156 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.488 | 0.195
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.773 | 3.63 | 3.656 | 1.44 | 19.262 | 18.864 | 13.304 | 17.345 | 17.242 | 7.587
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 111.117 | 29.55 | 30.208 | 89.192 | 214.232 | 211.435 | 286.744 | 296.573 | 296.319 | 94.82
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.319 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 111.117 | 31.869 | 32.508 | 89.192 | 214.232 | 211.435 | 286.744 | 296.573 | 296.319 | 96.484
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.386 | 0.155 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.333 | 0.332 | 0.17
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.474 | 0.465 | 0.05 | 0.039 | 0.039 | 0.056
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.386 | 0.169 | 0.171 | 0.04 | 0.499 | 0.49 | 0.345 | 0.388 | 0.387 | 0.241
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.283 | 0.087 | 0.089 | 0.213 | 0.495 | 0.489 | 0.691 | 0.715 | 0.715 | 0.238
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.283 | 0.097 | 0.099 | 0.213 | 0.495 | 0.489 | 0.691 | 0.715 | 0.715 | 0.245
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.582 | 0.784 | 0.782 | 0.04 | 0.475 | 0.465 | 0.432 | 0.491 | 0.489 | 0.698
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.582 | 0.784 | 0.782 | 0.04 | 0.475 | 0.465 | 0.432 | 0.491 | 0.489 | 0.698
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 184 | 22624 | 22808 | 75 | 3278 | 3353 | 139 | 5234 | 5373 | 31534