## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.944 | 6.034 | 6.029 | 0 | 0 | 0 | 7.529 | 29.515 | 29.33 | 8.163
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.618 | 1.614 | 0 | 6.544 | 6.508 | 0 | 0.713 | 0.707 | 1.572
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.366 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.944 | 8.018 | 8.008 | 0 | 6.544 | 6.508 | 7.529 | 30.228 | 30.037 | 10.063
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.621 | 3.903 | 3.927 | 26.571 | 2.886 | 3.014 | 47.583 | 29.733 | 29.883 | 6.356
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.25 | 2.244 | 0 | 3.343 | 3.325 | 0 | 0.373 | 0.37 | 2.078
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.621 | 6.153 | 6.171 | 26.571 | 6.229 | 6.339 | 47.583 | 30.106 | 30.253 | 8.434
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.496 | 0.493 | 0.183
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.086 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0.191 | 0.507 | 0.504 | 0.199
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.115 | 0.043 | 0.043 | 0.286 | 0.031 | 0.032 | 0.296 | 0.217 | 0.217 | 0.059
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.062 | 0.062 | 0.286 | 0.052 | 0.053 | 0.296 | 0.221 | 0.221 | 0.077
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.089 | 0.047 | 0.047 | 0.286 | 0.275 | 0.275 | 0.052 | 0.252 | 0.251 | 0.068
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.089 | 0.047 | 0.047 | 0.286 | 0.275 | 0.275 | 0.052 | 0.252 | 0.251 | 0.068
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 349 | 130176 | 130525 | 7 | 1289 | 1296 | 115 | 13545 | 13660 | 145481