## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.499 | 0.478 | 0.518 | 9.141 | 2.016 | 2.131 | 40.104 | 38.441 | 38.476 | 12.668
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.528 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.229 | 0.228 | 0 | 0.735 | 0.723 | 0 | 3.713 | 3.633 | 1.338
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.562 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.352
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.499 | 1.797 | 1.829 | 9.141 | 2.751 | 2.854 | 40.104 | 42.162 | 42.116 | 14.686
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 17.701 | 17.6 | 21.056 | 8.689 | 8.889 | 21.139 | 27.442 | 27.306 | 20.192
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.226 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.487 | 2.434 | 0.914
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.223 | 17.927 | 17.825 | 21.056 | 8.689 | 8.889 | 21.139 | 29.929 | 29.74 | 21.106
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.003 | 0.003 | 0.109 | 0.224 | 0.222 | 0.347 | 0.454 | 0.452 | 0.158
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.014 | 0.014 | 0.109 | 0.228 | 0.226 | 0.347 | 0.482 | 0.48 | 0.173
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.104 | 0.103 | 0.125 | 0.09 | 0.09 | 0.213 | 0.352 | 0.349 | 0.18
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.008 | 0.106 | 0.105 | 0.125 | 0.09 | 0.09 | 0.213 | 0.36 | 0.357 | 0.184
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.016 | 0.016 | 0.005
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.016 | 0.016 | 0.005
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 253 | 43613 | 43866 | 64 | 3897 | 3961 | 479 | 21790 | 22269 | 70096