## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 32.788 | 51.311 | 51.06 |  |  |  | 58.378 | 58.188 | 58.193 | 53.714
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.409 | 0 | 0.033 |  |  |  | 52.956 | 66.583 | 66.196 | 24.651
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.936 | 3.824 | 1.423
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.197 | 51.311 | 51.093 |  |  |  | 111.334 | 128.707 | 128.213 | 79.788
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.182 | 0 | 0.097 |  |  |  | 2.889 | 0 | 0.082 | 0.091
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 24.256 | 23.567 | 8.769
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.182 | 0 | 0.097 |  |  |  | 2.889 | 24.256 | 23.649 | 8.86
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.492 | 0.77 | 0.767 |  |  |  | 0.877 | 0.874 | 0.874 | 0.807
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 0.432 | 0.578 | 0.574 | 0.214
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.089 | 0.087 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.507 | 0.77 | 0.767 |  |  |  | 1.309 | 1.541 | 1.535 | 1.053
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.075 | 0.073 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.031 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012 | 0.075 | 0.073 | 0.027
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.492 | 0.765 | 0.761 |  |  |  | 0.864 | 0.837 | 0.838 | 0.79
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.492 | 0.765 | 0.761 |  |  |  | 0.864 | 0.837 | 0.838 | 0.79
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 65 | 4748 | 4813 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2771 | 2852 | 7665