## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.008 | 0.002
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.061 | 0.088 | 0.106 | 12.06 | 11.609 | 11.625 | 53.906 | 44.726 | 45.107 | 10.96
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.668 | 1.658 | 0 | 6.424 | 6.193 | 0 | 4.049 | 3.881 | 2.409
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.061 | 1.756 | 1.764 | 12.06 | 18.033 | 17.818 | 54.104 | 48.775 | 48.996 | 13.371
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.253 | 98.965 | 99.641 | 22.647
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.25 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.308 | 13.714 | 6.151
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 4.25 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 115.253 | 113.273 | 113.355 | 28.798
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.007 | 0.008 | 0.614 | 0.774 | 0.768 | 1.318 | 1.465 | 1.459 | 0.379
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.09 | 0.087 | 0 | 0.039 | 0.037 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.02 | 0.021 | 0.614 | 0.864 | 0.855 | 1.321 | 1.504 | 1.496 | 0.402
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.404 | 0.405 | 0.092
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.043 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.449 | 0.448 | 0.114
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 25501 | 25658 | 70 | 1871 | 1941 | 337 | 7781 | 8118 | 35717