## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.725 | 0.829 | 0.832 |  |  |  | 51.543 | 42.878 | 43.124 | 5.687
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.214 | 0.573 | 0.572 |  |  |  | 1.402 | 4.176 | 4.097 | 0.977
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.203 | 0.004 | 0.005 |  |  |  | 2.86 | 0.764 | 0.823 | 0.099
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.155 | 0.154 |  |  |  | 0 | 3.839 | 3.73 | 0.565
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.129 | 0.128 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.114
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.142 | 1.69 | 1.691 |  |  |  | 55.805 | 51.664 | 51.781 | 7.442
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.022 | 1.006 | 1.009 |  |  |  | 39.826 | 68.486 | 67.674 | 8.663
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.994 | 10.959 |  |  |  | 0 | 23.159 | 22.502 | 12.284
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.022 | 12 | 11.968 |  |  |  | 39.826 | 91.645 | 90.176 | 20.947
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.377 | 0.446 | 0.445 | 0.062
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0.052 | 0.155 | 0.152 | 0.03
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | 0.074 | 0.02 | 0.021 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.007
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.029 | 0.029 |  |  |  | 0.503 | 0.662 | 0.658 | 0.102
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.156 | 0.289 | 0.285 | 0.037
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.059 |  |  |  | 0 | 0.111 | 0.108 | 0.064
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.063 | 0.063 |  |  |  | 0.156 | 0.4 | 0.393 | 0.101
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.008 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0.165 | 0.274 | 0.271 | 0.042
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.008 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0.165 | 0.274 | 0.271 | 0.042
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 378 | 120141 | 120519 | 0 | 0 | 0 | 443 | 15188 | 15631 | 136150