## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.166 | 12.336 | 12.364 | 17.879 | 19.744 | 19.728 | 25.642 | 28.686 | 28.642 | 15.131
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.984 | 1.528 | 1.531 | 1.065 | 3.813 | 3.791 | 0.618 | 3.338 | 3.299 | 1.947
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.024 | 0.017 | 0.017 | 1.384 | 9.095 | 9.032 | 0.512 | 2.834 | 2.801 | 1.104
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.716 | 1.706 | 0 | 4.887 | 4.848 | 0 | 2.965 | 2.923 | 2.118
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.252 | 0.251 | 0 | 0.291 | 0.289 | 0 | 0.181 | 0.178 | 0.244
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 19.174 | 15.85 | 15.87 | 20.328 | 37.83 | 37.688 | 26.772 | 38.004 | 37.843 | 20.545
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.079 | 0.044 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.6 | 7.928 | 7.92 | 10.915 | 15.873 | 15.833 | 4.242 | 6.176 | 6.148 | 8.308
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.035 | 0.177 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.459 | 0.457 | 0 | 2.252 | 2.233 | 0 | 0.449 | 0.442 | 0.595
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Genel Toplam |  | 7.714 | 8.633 | 8.628 | 10.915 | 18.125 | 18.066 | 4.242 | 6.625 | 6.59 | 9.101
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.368 | 0.293 | 0.294 | 0.353 | 0.462 | 0.461 | 0.474 | 0.654 | 0.652 | 0.355
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.017 | 0.114 | 0.113 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.026
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.104 | 0.104 | 0.007 | 0.037 | 0.036 | 0.014
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.023
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.385 | 0.336 | 0.337 | 0.387 | 0.725 | 0.722 | 0.486 | 0.736 | 0.732 | 0.42
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.056 | 0.056 | 0.227 | 0.204 | 0.204 | 0.055 | 0.077 | 0.077 | 0.07
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.004
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.084 | 0.061 | 0.061 | 0.227 | 0.221 | 0.221 | 0.055 | 0.08 | 0.08 | 0.075
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.223 | 0.114 | 0.115 | 0.196 | 0.168 | 0.169 | 0.359 | 0.303 | 0.304 | 0.144
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.223 | 0.114 | 0.115 | 0.196 | 0.168 | 0.169 | 0.359 | 0.303 | 0.304 | 0.144
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4609 | 801018 | 805627 | 662 | 80351 | 81013 | 1956 | 135453 | 137409 | 1024049
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.