## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.074 | 0.017 | 0.017 | 0.006 | 0.036 | 0.036 | 0.207 | 0.774 | 0.755 | 0.036
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.892 | 6.059 | 6.146 | 20.453 | 22.378 | 22.344 | 49.656 | 37.33 | 37.736 | 7.77
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.39 | 2.435 | 2.427 | 3.07 | 0.001 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 2.24
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.053 | 0.01 | 0.01 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 3.16 | 3.136 | 0.095 | 2.745 | 2.698 | 0 | 2.053 | 1.985 | 3.086
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.012 | 0.499 | 0.496 | 0 | 0.959 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0.509
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.454 | 12.18 | 12.232 | 23.65 | 26.119 | 26.075 | 49.863 | 40.157 | 40.476 | 13.65
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.194 | 0 | 0.001 | 13.659 | 2.931 | 3.121 | 0 | 0 | 0 | 0.174
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.761 | 7.146 | 7.195 | 16.999 | 46.503 | 45.981 | 10.56 | 21.202 | 20.852 | 9.651
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 16.102 | 0.568 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 17.528 | 5.453 | 5.851 | 0.765
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 2.563 | 2.544 | 0 | 1.122 | 1.102 | 0 | 3.923 | 3.794 | 2.493
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.103 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
Genel Toplam |  | 30.105 | 10.38 | 10.525 | 30.658 | 50.556 | 50.204 | 28.088 | 30.578 | 30.497 | 13.177
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.072 | 0.07 | 0.003
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.336 | 0.224 | 0.225 | 0.287 | 0.285 | 0.285 | 0.841 | 0.531 | 0.541 | 0.235
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.016 | 0.051 | 0.051 | 0.033 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.047
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.001 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.027
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.361 | 0.31 | 0.311 | 0.323 | 0.319 | 0.32 | 0.86 | 0.62 | 0.627 | 0.317
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069 | 0.036 | 0.036 | 0.074 | 0.175 | 0.173 | 0.084 | 0.133 | 0.131 | 0.046
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.031 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.011 | 0.011 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.103 | 0.184 | 0.183 | 0.118 | 0.156 | 0.154 | 0.058
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.063 | 0.026 | 0.026 | 0.104 | 0.101 | 0.101 | 0.202 | 0.143 | 0.145 | 0.033
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.026 | 0.026 | 0.104 | 0.101 | 0.101 | 0.202 | 0.143 | 0.145 | 0.033
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12129 | 1628313 | 1640442 | 1737 | 96514 | 98251 | 1355 | 39766 | 41121 | 1779814
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.