## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 0.045 | 0.097 | 0.096 | 0.018
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.366 | 7.62 | 7.676 | 18.198 | 18.832 | 18.824 | 28.624 | 27.139 | 27.168 | 10.2
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.385 | 1.854 | 1.851 | 2.304 | 1.994 | 1.998 | 1.084 | 3.618 | 3.568 | 2.021
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.072 | 0.012 | 0.012 | 0.357 | 3.396 | 3.359 | 0.444 | 1.239 | 1.223 | 0.336
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 2.472 | 2.456 | 0.061 | 3.323 | 3.283 | 0 | 2.537 | 2.488 | 2.511
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.008 | 0.375 | 0.373 | 0 | 0.61 | 0.603 | 0 | 0.174 | 0.171 | 0.369
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.001
Genel Toplam |  | 17.9 | 12.343 | 12.378 | 20.924 | 28.171 | 28.083 | 30.197 | 34.81 | 34.72 | 15.456
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.389 | 0.012 | 0.015 | 8.814 | 1.315 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0.101
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.306 | 7.62 | 7.643 | 16.411 | 30.319 | 30.148 | 16.558 | 21.653 | 21.554 | 10.36
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 10.383 | 0.368 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0.683 | 0.743 | 0.434
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 1.938 | 1.926 | 0 | 1.816 | 1.793 | 0 | 2.912 | 2.855 | 2.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
Genel Toplam |  | 22.109 | 10.003 | 10.08 | 25.225 | 33.45 | 33.348 | 20.336 | 25.248 | 25.152 | 12.954
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0.002
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.325 | 0.244 | 0.245 | 0.291 | 0.43 | 0.428 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.282
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.015 | 0.037 | 0.037 | 0.027 | 0.054 | 0.054 | 0.01 | 0.034 | 0.033 | 0.037
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.039 | 0.039 | 0.007 | 0.016 | 0.016 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.024
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.346 | 0.31 | 0.311 | 0.322 | 0.558 | 0.556 | 0.536 | 0.602 | 0.601 | 0.353
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0 | 0 | 0.019 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.047 | 0.047 | 0.125 | 0.209 | 0.208 | 0.122 | 0.151 | 0.15 | 0.067
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.057 | 0.057 | 0.144 | 0.223 | 0.221 | 0.129 | 0.164 | 0.163 | 0.078
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.102 | 0.053 | 0.054 | 0.126 | 0.15 | 0.15 | 0.234 | 0.246 | 0.246 | 0.078
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.102 | 0.053 | 0.054 | 0.126 | 0.15 | 0.15 | 0.234 | 0.246 | 0.246 | 0.078
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18825 | 2901287 | 2920112 | 2692 | 215178 | 217870 | 6286 | 317321 | 323607 | 3461589
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.