## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.517 | 6.73 | 6.727 | 11.58 | 12.602 | 12.6 | 12.574 | 19.512 | 19.447 | 8.353
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.145 | 0.969 | 0.967 | 0.6 | 0.024 | 0.025 | 0.828 | 2.088 | 2.076 | 1.045
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.987 | 1.982 | 0 | 1.922 | 1.918 | 0 | 1.462 | 1.448 | 1.922
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.197 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.14 | 0.182
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.662 | 9.883 | 9.872 | 12.18 | 14.548 | 14.543 | 13.402 | 23.204 | 23.111 | 11.502
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.378 | 7.507 | 7.506 | 97.74 | 54.945 | 55.03 | 20.33 | 59.137 | 58.775 | 15.107
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.208 | 1.205 | 0 | 4.765 | 4.756 | 0 | 8.597 | 8.517 | 2.147
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.378 | 8.715 | 8.711 | 97.74 | 59.71 | 59.786 | 20.33 | 67.734 | 67.292 | 17.254
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.335 | 0.388 | 0.388 | 1.55 | 1.934 | 1.933 | 0.401 | 0.665 | 0.663 | 0.485
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.012 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.087 | 0.086 | 0.044
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.024
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.347 | 0.455 | 0.455 | 1.65 | 1.962 | 1.961 | 0.435 | 0.77 | 0.767 | 0.555
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.057 | 0.057 | 0.65 | 0.835 | 0.835 | 0.129 | 0.275 | 0.274 | 0.114
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.064 | 0.064 | 0.65 | 0.858 | 0.858 | 0.129 | 0.316 | 0.314 | 0.125
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.187 | 0.094 | 0.094 | 0.2 | 0.087 | 0.087 | 0.422 | 0.376 | 0.376 | 0.124
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.187 | 0.094 | 0.094 | 0.2 | 0.087 | 0.087 | 0.422 | 0.376 | 0.376 | 0.124
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 498 | 195294 | 195792 | 20 | 10078 | 10098 | 232 | 24614 | 24846 | 230736
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.