## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.796 | 3.777 | 3.788 | 5.11 | 6.341 | 6.329 | 21.72 | 23.505 | 23.464 | 9.498
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 4.335 | 4.299 | 1.972 | 5.485 | 5.405 | 1.809
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.384 | 0.014 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0.078 | 0.091 | 0.036
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.956 | 0.951 | 0 | 1.348 | 1.336 | 0 | 2.433 | 2.378 | 1.378
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.543 | 0.538 | 0 | 0.233 | 0.228 | 0.184
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.004
Genel Toplam |  | 6.18 | 4.877 | 4.885 | 5.67 | 12.567 | 12.502 | 24.345 | 31.75 | 31.582 | 12.909
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.445 | 9.596 | 9.584 | 20.037 | 7.323 | 7.445 | 27.984 | 31.797 | 31.71 | 15.672
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.063 | 3.046 | 0 | 1.895 | 1.877 | 0 | 4.217 | 4.121 | 3.271
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.445 | 12.659 | 12.63 | 20.037 | 9.218 | 9.322 | 27.984 | 36.014 | 35.831 | 18.943
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.114 | 0.122 | 0.122 | 0.073 | 0.292 | 0.29 | 0.393 | 0.318 | 0.32 | 0.189
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.085 | 0.084 | 0.016 | 0.058 | 0.057 | 0.022
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.017
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.134 | 0.134 | 0.084 | 0.4 | 0.397 | 0.42 | 0.409 | 0.41 | 0.23
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069 | 0.076 | 0.076 | 0.165 | 0.115 | 0.116 | 0.188 | 0.215 | 0.215 | 0.118
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.069 | 0.09 | 0.09 | 0.165 | 0.129 | 0.13 | 0.188 | 0.231 | 0.231 | 0.133
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.021 | 0.011 | 0.011 | 0.088 | 0.291 | 0.289 | 0.145 | 0.189 | 0.188 | 0.079
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.021 | 0.011 | 0.011 | 0.088 | 0.291 | 0.289 | 0.145 | 0.189 | 0.188 | 0.079
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 276662 | 278251 | 273 | 28235 | 28508 | 2743 | 117488 | 120231 | 426990
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.