## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.993 | 4.741 | 4.842 | 10.075 | 15.468 | 15.377 | 0 | 0 | 0 | 5.741
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.155 | 0.501 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.576 | 3.555 | 0 | 9.375 | 9.216 | 0 | 0 | 0 | 4.037
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.418 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.148 | 9.236 | 9.334 | 10.075 | 24.843 | 24.593 | 0 | 0 | 0 | 10.635
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.059 | 7.457 | 7.419 | 18.995 | 18.219 | 18.232 | 0 | 0 | 0 | 8.34
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.529 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.059 | 7.986 | 7.945 | 18.995 | 18.219 | 18.232 | 0 | 0 | 0 | 8.82
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.277 | 0.098 | 0.099 | 0.128 | 0.288 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.115
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.019 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.296 | 0.147 | 0.147 | 0.128 | 0.359 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0.165
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.034 | 0.034 | 0.428 | 0.41 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.066
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.012 | 0.041 | 0.041 | 0.428 | 0.41 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.072
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.055 | 0.04 | 0.04 | 0.059 | 0.112 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.055 | 0.04 | 0.04 | 0.059 | 0.112 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.046
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 689 | 117271 | 117960 | 187 | 10864 | 11051 | 2 | 81 | 83 | 129094