## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.592 | 11.031 | 11.072 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.609
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.606 | 1.598 |  |  |  | 0 | 1.397 | 1.377 | 1.589
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.638 | 0.635 |  |  |  | 0 | 3.505 | 3.455 | 0.752
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.592 | 13.275 | 13.305 |  |  |  | 0 | 4.902 | 4.832 | 12.95
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 13.562 | 0.475 | 0.538 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.515
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.061 | 10.087 | 10.106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.684
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.051 | 2.041 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.956
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.039
Genel Toplam |  | 27.623 | 12.654 | 12.726 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.194
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.349 | 0.196 | 0.197 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.189
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.349 | 0.218 | 0.219 |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.049 | 0.211
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.068
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.183 | 0.085 | 0.085 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.083
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.274 | 0.273 | 0.273 |  |  |  | 0.87 | 0.914 | 0.913 | 0.3
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.274 | 0.273 | 0.273 |  |  |  | 0.87 | 0.914 | 0.913 | 0.3
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 361 | 74505 | 74866 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3217 | 3263 | 78129