## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.049 | 0.285 | 0.319 | 3.648 | 10.207 | 10.159 | 21.2 | 18.631 | 18.643 | 6.51
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.836 | 0.704 | 0.705 | 0.564 | 0.985 | 0.982 | 3.133 | 3.369 | 3.368 | 1.372
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.138 | 0.137 | 0 | 0.466 | 0.463 | 0 | 3.153 | 3.138 | 0.892
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.885 | 1.127 | 1.161 | 4.212 | 11.658 | 11.604 | 24.333 | 25.153 | 25.149 | 8.774
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.587 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.436 | 6.787 | 6.75 | 10.56 | 6.754 | 6.782 | 0.667 | 5.444 | 5.422 | 6.451
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.019 | 1.012 | 0 | 1.805 | 1.792 | 0 | 2.843 | 2.83 | 1.587
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.023 | 7.806 | 7.766 | 10.56 | 8.559 | 8.574 | 0.667 | 8.287 | 8.252 | 8.04
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089 | 0.007 | 0.007 | 0.14 | 0.381 | 0.379 | 0.833 | 0.81 | 0.81 | 0.267
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | 0.111 | 0.119 | 0.119 | 0.049
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.038 | 0.038 | 0.16 | 0.422 | 0.42 | 0.944 | 0.962 | 0.962 | 0.328
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.218 | 0.218 | 0.48 | 0.592 | 0.591 | 0.111 | 0.192 | 0.191 | 0.287
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.237 | 0.234 | 0.234 | 0.48 | 0.601 | 0.6 | 0.111 | 0.201 | 0.2 | 0.3
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.38 | 0.387 | 0.386 | 0.778 | 0.81 | 0.81 | 0.265
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.38 | 0.387 | 0.386 | 0.778 | 0.81 | 0.81 | 0.265
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 135 | 19118 | 19253 | 50 | 6786 | 6836 | 36 | 7734 | 7770 | 33859