## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.228 | 20.191 | 20.127 |  |  |  | 17.486 | 18.736 | 18.725 | 20.109
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.668 | 2.525 | 2.526 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.492
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.105 | 1.098 |  |  |  | 0 | 6.654 | 6.593 | 1.172
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.896 | 23.828 | 23.758 |  |  |  | 17.486 | 25.39 | 25.318 | 23.78
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.345 | 2.822 | 2.877 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.839
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.262 | 0.261 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.257
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.345 | 3.084 | 3.138 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.096
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.523 | 0.874 | 0.872 |  |  |  | 1 | 0.945 | 0.945 | 0.873
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.033 | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.556 | 0.919 | 0.917 |  |  |  | 1 | 0.979 | 0.979 | 0.917
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.085 | 0.022 | 0.022 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.022
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.419 | 0.505 | 0.505 |  |  |  | 1 | 0.946 | 0.947 | 0.51
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.419 | 0.505 | 0.505 |  |  |  | 1 | 0.946 | 0.947 | 0.51
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 329 | 56378 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 7 | 762 | 769 | 57476