## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.103 | 3.327 | 3.342 | 25.188 | 8.381 | 8.401 | 5.352 | 25.668 | 25.476 | 6.88
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.093 | 0.092 | 5.4 | 6.166 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 1.467
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 18.122 | 17.44 | 17.441 | 4.774 | 18.394 | 18.265 | 5.945
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0.963 | 0.962 | 0 | 1.278 | 1.266 | 0.606
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.564 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0.136
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.103 | 3.81 | 3.824 | 48.71 | 33.514 | 33.532 | 10.126 | 45.34 | 45.007 | 15.034
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.388 | 4.929 | 4.925 | 22.922 | 15.671 | 15.68 | 5.745 | 9.708 | 9.671 | 7.889
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.714 | 0.713 | 0 | 3.976 | 3.971 | 0 | 0.198 | 0.196 | 1.4
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.124 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
Genel Toplam |  | 3.388 | 5.767 | 5.761 | 22.922 | 19.647 | 19.651 | 5.745 | 9.906 | 9.867 | 9.371
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.194 | 0.118 | 0.118 | 0.265 | 0.292 | 0.292 | 0.081 | 0.437 | 0.434 | 0.192
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.184 | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.196 | 0.196 | 0.054 | 0.207 | 0.206 | 0.067
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.194 | 0.128 | 0.128 | 0.653 | 0.724 | 0.724 | 0.135 | 0.662 | 0.658 | 0.321
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.062 | 0.062 | 0.184 | 0.103 | 0.103 | 0.048 | 0.18 | 0.179 | 0.084
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.01 | 0.067 | 0.067 | 0.184 | 0.134 | 0.134 | 0.048 | 0.181 | 0.18 | 0.095
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.28 | 0.06 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.28 | 0.06 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.04
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 314 | 120767 | 121081 | 49 | 41517 | 41566 | 186 | 19455 | 19641 | 182288