## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.224 | 2.827 | 2.904 |  | 0 | 0 | 19.402 | 14.32 | 14.455 | 5.474
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 1.976 | 0.44
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.717 | 0.707 |  | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 2.727 | 1.156
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.705 | 0.695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.224 | 4.249 | 4.306 |  | 0 | 0 | 19.402 | 19.151 | 19.158 | 7.611
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.089 | 3.095 | 3.067 |  | 0 | 0 | 0.155 | 2.651 | 2.586 | 2.959
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.765 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.337 | 1.427
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.055 | 0.054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Genel Toplam |  | 1.089 | 4.915 | 4.861 |  | 0 | 0 | 0.155 | 2.997 | 2.923 | 4.428
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.176 | 0.063 | 0.065 |  | 0 | 0 | 0.295 | 0.289 | 0.289 | 0.115
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.013 | 0.013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.088 | 0.09 |  | 0 | 0 | 0.295 | 0.338 | 0.337 | 0.145
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.023 | 0.022 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0.015 | 0.015 | 0.021
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.031 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0.018 | 0.018 | 0.028
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.096 | 0.026 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0.628 | 0.265 | 0.275 | 0.082
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.026 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0.628 | 0.265 | 0.275 | 0.082
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 637 | 43802 | 44439 | 0 | 6 | 6 | 336 | 12383 | 12719 | 57164