## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.408 | 7.127 | 7.179 | 21.531 | 39.325 | 38.904 |  | 0 | 0 | 8.943
Dağıtım-OG | Dışsal | 15.561 | 9.542 | 9.554 | 2.976 | 8.248 | 8.123 |  | 0 | 0 | 9.473
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.499 | 1.496 | 0 | 6.872 | 6.709 |  | 0 | 0 | 1.786
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.261 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.246
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 47.969 | 18.43 | 18.49 | 24.507 | 54.445 | 53.736 |  | 0 | 0 | 20.448
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.546 | 29.47 | 29.431 | 4.841 | 3.606 | 3.636 |  | 0 | 0 | 27.991
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.738 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.71
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.284 | 30.222 | 30.183 | 4.841 | 3.606 | 3.636 |  | 0 | 0 | 28.701
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.456 | 0.114 | 0.115 | 0.446 | 0.719 | 0.713 |  | 0 | 0 | 0.148
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.111 | 0.126 | 0.126 | 0.014 | 0.037 | 0.037 |  | 0 | 0 | 0.121
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.039 | 0.038 |  | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.567 | 0.26 | 0.261 | 0.46 | 0.795 | 0.788 |  | 0 | 0 | 0.289
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.147 | 0.141 | 0.141 | 0.115 | 0.082 | 0.082 |  | 0 | 0 | 0.138
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.152 | 0.146 | 0.146 | 0.115 | 0.082 | 0.082 |  | 0 | 0 | 0.142
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.055 | 0.008 | 0.008 | 0.054 | 0.098 | 0.097 |  | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.055 | 0.008 | 0.008 | 0.054 | 0.098 | 0.097 |  | 0 | 0 | 0.013
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 217 | 106045 | 106262 | 148 | 6114 | 6262 | 0 | 19 | 19 | 112543