## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.691 | 4.532 | 4.63 | 84.96 | 14.107 | 14.346 |  |  |  | 4.776
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.22 | 0.136 | 0.137 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.135
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 3.337 | 3.321 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.271
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.202 | 0.201 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.198
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.031 | 8.207 | 8.289 | 84.96 | 14.107 | 14.346 |  |  |  | 8.38
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.734 | 64.529 | 64.306 | 457.2 | 217.435 | 218.241 |  |  |  | 66.621
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.748 | 2.735 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.694
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.734 | 67.277 | 67.041 | 457.2 | 217.435 | 218.241 |  |  |  | 69.315
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.381 | 0.138 | 0.139 | 1.6 | 0.266 | 0.27 |  |  |  | 0.141
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.396 | 0.183 | 0.184 | 1.6 | 0.266 | 0.27 |  |  |  | 0.185
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 0.267 | 0.266 | 1.8 | 1.003 | 1.005 |  |  |  | 0.277
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.275 | 0.274 | 1.8 | 1.003 | 1.005 |  |  |  | 0.285
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.126 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 475 | 96950 | 97425 | 5 | 1483 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 98913