## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.029 | 3.524 | 3.83 | 16.25 | 25.361 | 25.109 | 31.781 | 12.02 | 12.746 | 7.981
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.095 | 3.029 | 0 | 1.234 | 1.2 | 0 | 2.184 | 2.103 | 2.623
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.029 | 6.622 | 6.862 | 16.25 | 26.595 | 26.309 | 31.781 | 14.204 | 14.849 | 10.606
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.735 | 0 | 0.058 | 180.171 | 67.49 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 4.708
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik | 227.362 | 23.159 | 27.459 | 0 | 0 | 0 | 32.269 | 11.23 | 12.002 | 20.886
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 230.097 | 23.159 | 27.517 | 180.171 | 67.49 | 70.6 | 32.269 | 11.23 | 12.002 | 25.594
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.324 | 0.16 | 0.164 | 0.664 | 0.438 | 0.445 | 0.382 | 0.124 | 0.133 | 0.173
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.324 | 0.196 | 0.199 | 0.664 | 0.455 | 0.462 | 0.382 | 0.139 | 0.147 | 0.2
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0 | 0 | 0.387 | 0.146 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.441 | 0.045 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.022 | 0.023 | 0.04
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.447 | 0.045 | 0.053 | 0.387 | 0.146 | 0.152 | 0.063 | 0.022 | 0.023 | 0.05
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.172 | 0.038 | 0.04 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.135 | 0.009 | 0.013 | 0.051
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.172 | 0.038 | 0.04 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.135 | 0.009 | 0.013 | 0.051
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 859 | 39932 | 40791 | 119 | 4192 | 4311 | 736 | 19310 | 20046 | 65148