## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.059 | 6.724 | 6.891 | 24.331 | 7.974 | 8.266 |  |  |  | 7.127
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.837 | 2.218 | 2.224 | 6.282 | 0.001 | 0.114 |  |  |  | 1.862
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.986 | 2.957 | 0.194 | 3.551 | 3.491 |  |  |  | 3.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.909 | 0.9 | 0 | 1.29 | 1.267 |  |  |  | 0.963
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.896 | 12.837 | 12.972 | 30.807 | 12.816 | 13.138 |  |  |  | 13
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0.048 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.257 | 6.995 | 7.133 | 6.454 | 1.784 | 1.867 |  |  |  | 6.229
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.032 | 1.022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.846
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.257 | 8.027 | 8.155 | 9.147 | 1.784 | 1.915 |  |  |  | 7.083
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.263 | 0.204 | 0.204 | 0.272 | 0.123 | 0.126 |  |  |  | 0.191
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.038 | 0.018 | 0.018 | 0.068 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | 0.034 | 0.033 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.301 | 0.254 | 0.254 | 0.341 | 0.163 | 0.166 |  |  |  | 0.24
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 0.044 | 0.045 | 0.034 | 0.005 | 0.006 |  |  |  | 0.038
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.052 | 0.053 | 0.04 | 0.005 | 0.006 |  |  |  | 0.044
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.043 | 0.011 | 0.011 | 0.099 | 0.021 | 0.022 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.011 | 0.011 | 0.099 | 0.021 | 0.022 |  |  |  | 0.013
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2211 | 227181 | 229392 | 849 | 46687 | 47536 | 0 | 0 | 0 | 276928