## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.01 | 4.126 | 4.173 | 0 | 1.97 | 1.91 |  |  |  | 4.152
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.247 | 1.541 | 1.536 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.522
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.192 | 4.438 | 4.422 | 0 | 0.176 | 0.171 |  |  |  | 4.383
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.083 | 0.445 | 0.444 | 0 | 5.881 | 5.7 |  |  |  | 0.493
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.532 | 10.55 | 10.575 | 0 | 8.027 | 7.781 |  |  |  | 10.55
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.165 | 0.713 | 0.747 | 1.808 | 16.734 | 16.276 |  |  |  | 0.892
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.328 | 5.171 | 5.153 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.105
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.493 | 5.884 | 5.9 | 1.808 | 16.734 | 16.276 |  |  |  | 5.997
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.247 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0.053 | 0.051 |  |  |  | 0.137
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.026 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.256 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0.081 | 0.078 |  |  |  | 0.202
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.261 | 0.254 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.024 | 0.024 | 0.028 | 0.261 | 0.254 |  |  |  | 0.026
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.072 | 0.015 | 0.015 | 0.007 | 0.171 | 0.166 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.072 | 0.015 | 0.015 | 0.007 | 0.171 | 0.166 |  |  |  | 0.016
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1790 | 488692 | 490482 | 142 | 4481 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 495105