## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.775 | 0.199 | 0.204 | 0.415 | 2.667 | 2.623 | 5.506 | 7.308 | 7.286 | 0.432
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.892 | 5.32 | 5.357 | 15.554 | 5.042 | 5.248 | 14.894 | 27.065 | 26.919 | 5.985
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.969 | 2.944 | 0 | 6.129 | 6.009 | 0 | 2.767 | 2.734 | 2.966
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.706 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.667 | 9.194 | 9.205 | 15.969 | 13.838 | 13.88 | 20.4 | 37.14 | 36.939 | 10.056
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.02 | 6.941 | 7.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.578 | 19.344 | 7.366
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.092 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.02 | 7.033 | 7.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.578 | 19.344 | 7.453
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 0.018 | 0.019 | 0.038 | 0.247 | 0.243 | 0.51 | 0.677 | 0.675 | 0.04
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.271 | 0.404 | 0.402 | 0.462 | 0.48 | 0.48 | 0.608 | 0.603 | 0.603 | 0.409
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.343 | 0.457 | 0.455 | 0.5 | 0.762 | 0.757 | 1.118 | 1.3 | 1.298 | 0.483
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.088 | 0.016 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.017
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.088 | 0.016 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.017
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.046 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 0.069 | 0.068 | 0.118 | 0.14 | 0.14 | 0.01
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.046 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 0.069 | 0.068 | 0.118 | 0.14 | 0.14 | 0.01
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1157 | 139555 | 140712 | 26 | 1304 | 1330 | 51 | 4212 | 4263 | 146305