## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.96 | 22.929 | 23.002 | 17.952 | 9.357 | 9.549 | 140.517 | 155.001 | 154.626 | 43.999
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.542 | 0.537 | 0 | 0.515 | 0.503 | 0 | 0.812 | 0.791 | 0.577
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.96 | 23.483 | 23.551 | 17.952 | 9.929 | 10.108 | 140.517 | 155.813 | 155.417 | 44.591
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 96.052 | 29.335 | 29.873 | 48.896 | 172.357 | 169.595 | 102.941 | 125.362 | 124.782 | 60.901
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.083 | 21.589 | 0 | 29.809 | 29.038 | 7.243
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 96.052 | 29.335 | 29.873 | 48.896 | 194.44 | 191.184 | 102.941 | 155.171 | 153.82 | 68.144
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.658 | 0.389 | 0.391 | 0.213 | 0.162 | 0.163 | 1.223 | 1.516 | 1.508 | 0.557
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.658 | 0.401 | 0.403 | 0.213 | 0.17 | 0.171 | 1.223 | 1.528 | 1.52 | 0.569
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.413 | 0.136 | 0.138 | 0.307 | 0.892 | 0.879 | 0.82 | 0.901 | 0.899 | 0.346
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.053 | 0 | 0.092 | 0.09 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.413 | 0.136 | 0.138 | 0.307 | 0.947 | 0.932 | 0.82 | 0.993 | 0.989 | 0.367
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.429 | 0.726 | 0.724 | 0.173 | 0.159 | 0.159 | 0.727 | 0.796 | 0.795 | 0.676
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.429 | 0.726 | 0.724 | 0.173 | 0.159 | 0.159 | 0.727 | 0.796 | 0.795 | 0.676
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 184 | 22624 | 22808 | 75 | 3278 | 3353 | 139 | 5234 | 5373 | 31534