## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | YALOVA / ARMUTLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.007 | 11.591 | 11.638 |  |  |  | 9.391 | 10.733 | 10.725 | 11.448
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.714 | 14.395 | 14.368 |  |  |  | 8.348 | 14.963 | 14.919 | 14.483
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.057 | 2.052 |  |  |  | 0 | 0.956 | 0.95 | 1.823
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.721 | 28.043 | 28.058 |  |  |  | 17.739 | 26.652 | 26.594 | 27.754
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.021 | 87.38 | 87.297 |  |  |  | 49.67 | 89.156 | 88.894 | 87.628
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.792 | 5.754 | 1.196
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.021 | 87.38 | 87.297 |  |  |  | 49.67 | 94.948 | 94.648 | 88.824
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.464 | 1.088 | 1.089 |  |  |  | 0.609 | 0.884 | 0.882 | 1.046
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.071 | 0.6 | 0.599 |  |  |  | 0.348 | 0.623 | 0.622 | 0.603
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 |  |  |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.535 | 1.722 | 1.721 |  |  |  | 0.957 | 1.531 | 1.528 | 1.681
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.429 | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.348 | 0.624 | 0.623 | 0.628
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.429 | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.348 | 0.668 | 0.666 | 0.637
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.179 | 0.037 | 0.037 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.179 | 0.037 | 0.037 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.03
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28 | 13151 | 13179 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3434 | 3457 | 16636