## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.339 | 5.335 | 5.329 | 10.2 | 8.031 | 8.043 | 21.37 | 26.42 | 26.378 | 7.33
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.069 | 0 | 0 | 1.714 | 0.186 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.503 | 1.499 | 0 | 1.84 | 1.83 | 0 | 1.438 | 1.426 | 1.495
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.164 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.408 | 7.002 | 6.991 | 11.914 | 10.057 | 10.067 | 21.37 | 27.858 | 27.804 | 8.973
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.14 | 1.091 | 1.102 | 14.4 | 0 | 0.078 | 13.226 | 55.447 | 55.092 | 6.162
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.9 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.017 | 4.975 | 1.273
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.14 | 1.991 | 2 | 14.4 | 0 | 0.078 | 13.226 | 60.464 | 60.067 | 7.435
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.264 | 0.289 | 0.289 | 1.714 | 1.912 | 1.91 | 0.574 | 0.828 | 0.826 | 0.354
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.011 | 0 | 0 | 0.286 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.275 | 0.31 | 0.31 | 2 | 1.989 | 1.988 | 0.574 | 0.841 | 0.839 | 0.373
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029 | 0.006 | 0.006 | 0.143 | 0 | 0.001 | 0.052 | 0.155 | 0.154 | 0.02
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.029 | 0.011 | 0.011 | 0.143 | 0 | 0.001 | 0.052 | 0.184 | 0.182 | 0.027
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.206 | 0.088 | 0.088 | 0.571 | 0.68 | 0.68 | 0.748 | 0.584 | 0.585 | 0.14
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.206 | 0.088 | 0.088 | 0.571 | 0.68 | 0.68 | 0.748 | 0.584 | 0.585 | 0.14
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 349 | 130176 | 130525 | 7 | 1289 | 1296 | 115 | 13545 | 13660 | 145481