## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.739 | 9.285 | 9.293 | 12.323 | 13.272 | 13.27 | 0 | 3.843 | 3.822 | 9.536
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.893 | 3.89 | 0 | 1.933 | 1.931 | 0 | 2.269 | 2.257 | 3.405
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.468 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 0.833 | 0.416
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.739 | 13.646 | 13.651 | 12.323 | 15.205 | 15.201 | 0 | 6.949 | 6.912 | 13.357
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.709 | 0.708 | 142.615 | 63.004 | 63.121 | 32.182 | 49.117 | 49.028 | 15.852
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.159 | 1.158 | 0 | 5.464 | 5.456 | 0 | 3.538 | 3.519 | 2.119
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.868 | 1.866 | 142.615 | 68.468 | 68.577 | 32.182 | 52.655 | 52.547 | 17.971
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.783 | 0.55 | 0.55 | 1.462 | 1.937 | 1.937 | 0 | 0.198 | 0.197 | 0.766
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.783 | 0.608 | 0.608 | 1.462 | 1.958 | 1.958 | 0 | 0.227 | 0.226 | 0.815
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.923 | 0.957 | 0.957 | 0.182 | 0.222 | 0.221 | 0.194
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.923 | 0.984 | 0.984 | 0.182 | 0.23 | 0.229 | 0.209
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.174 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.139 | 0.139 | 0.05
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.174 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.139 | 0.139 | 0.05
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 36630 | 36653 | 13 | 8789 | 8802 | 22 | 4168 | 4190 | 49645