## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.126 | 5.496 | 5.506 | 9.741 | 25.273 | 25.022 | 18.967 | 28.7 | 28.49 | 13.91
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 31.409 | 30.94 | 0.516 | 0.499 | 0.5 | 1.907
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.211 | 0.011 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0.41 | 0.138
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.562 | 2.547 | 0 | 3.375 | 3.321 | 0 | 2.469 | 2.416 | 2.549
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.142 | 0.141 | 0 | 3.934 | 3.871 | 0 | 0.416 | 0.407 | 0.436
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.337 | 8.211 | 8.206 | 12.132 | 63.991 | 63.154 | 19.483 | 32.503 | 32.223 | 18.94
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.092 | 18.803 | 18.706 | 0 | 0 | 0 | 12.165 | 20.526 | 20.346 | 18.17
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.142 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.092 | 19.945 | 19.841 | 0 | 0 | 0 | 12.165 | 20.526 | 20.346 | 18.88
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.158 | 0.177 | 0.177 | 0.078 | 0.56 | 0.553 | 0.182 | 0.272 | 0.27 | 0.228
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.616 | 0.607 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.035
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.162 | 0.215 | 0.215 | 0.125 | 1.234 | 1.217 | 0.184 | 0.31 | 0.308 | 0.301
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.182 | 0.181 | 0.107
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.182 | 0.181 | 0.109
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.04 | 0 | 0.001 | 0.203 | 0.583 | 0.577 | 0.23 | 0.311 | 0.309 | 0.131
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.04 | 0 | 0.001 | 0.203 | 0.583 | 0.577 | 0.23 | 0.311 | 0.309 | 0.131
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 253 | 43613 | 43866 | 64 | 3897 | 3961 | 479 | 21790 | 22269 | 70096