## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.174 | 0.038 | 0.116 | 4.15 | 13.663 | 13.542 | 43.883 | 35.781 | 36.061 | 18.039
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.29 | 0.285 | 0.126
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 2.479 | 2.447 | 0 | 1.631 | 1.575 | 1.095
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.174 | 0.109 | 0.186 | 4.15 | 16.142 | 15.989 | 44.045 | 37.702 | 37.921 | 19.26
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.156 | 0 | 0.002 | 76.338 | 48.811 | 49.163 | 11.702 | 18.4 | 18.169 | 15.48
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.299 | 0.294 | 0 | 1.702 | 1.68 | 0 | 3.947 | 3.811 | 2.059
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.156 | 0.299 | 0.296 | 76.338 | 50.513 | 50.843 | 11.702 | 22.347 | 21.98 | 17.539
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.195 | 0.003 | 0.006 | 0.188 | 0.518 | 0.514 | 0.936 | 0.823 | 0.827 | 0.446
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.01 | 0.013 | 0.188 | 0.53 | 0.526 | 0.939 | 0.855 | 0.858 | 0.464
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0 | 0 | 0.792 | 0.849 | 0.848 | 0.119 | 0.237 | 0.233 | 0.231
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.792 | 0.865 | 0.864 | 0.119 | 0.257 | 0.252 | 0.242
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.013 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.001 | 0.119 | 0.228 | 0.224 | 0.099
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.013 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.001 | 0.119 | 0.228 | 0.224 | 0.099
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 9900 | 10054 | 48 | 3699 | 3747 | 377 | 10557 | 10934 | 24735