## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.443 | 13.94 | 14 | 39.942 | 33.513 | 33.566 | 32.03 | 43.517 | 43.354 | 19.487
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.542 | 0.099 | 0.102 | 0.406 | 0.825 | 0.821 | 0.039 | 0.131 | 0.13 | 0.162
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.527 | 2.513 | 0 | 6.946 | 6.889 | 0 | 8.496 | 8.375 | 3.645
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.483 | 0.48 | 0 | 0.496 | 0.492 | 0 | 0.209 | 0.206 | 0.444
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 24.985 | 17.049 | 17.095 | 40.348 | 41.78 | 41.768 | 32.069 | 52.382 | 52.093 | 23.742
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0.137
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.211 | 2.999 | 3.04 | 5.124 | 7.985 | 7.962 | 7.53 | 6.745 | 6.756 | 3.928
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.973 | 2.282 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.662 | 0.658 | 0 | 1.212 | 1.202 | 0 | 0.338 | 0.333 | 0.658
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.056 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Genel Toplam |  | 11.184 | 5.999 | 6.028 | 5.124 | 10.938 | 10.891 | 7.53 | 7.083 | 7.089 | 6.556
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.614 | 0.442 | 0.443 | 0.669 | 0.617 | 0.618 | 0.563 | 0.682 | 0.68 | 0.489
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.043 | 0.043 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.007
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.064 | 0.063 | 0.033
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.627 | 0.476 | 0.477 | 0.69 | 0.718 | 0.719 | 0.565 | 0.757 | 0.754 | 0.533
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.047 | 0.047 | 0.139 | 0.181 | 0.181 | 0.057 | 0.047 | 0.048 | 0.058
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.006 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.071 | 0.071 | 0.139 | 0.195 | 0.195 | 0.057 | 0.049 | 0.05 | 0.078
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.172 | 0.207 | 0.207 | 0.094 | 0.243 | 0.241 | 0.149 | 0.228 | 0.227 | 0.213
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.172 | 0.207 | 0.207 | 0.094 | 0.243 | 0.241 | 0.149 | 0.228 | 0.227 | 0.213
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4609 | 801018 | 805627 | 662 | 80351 | 81013 | 1956 | 135453 | 137409 | 1024049
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.