## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.057 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.297 | 7.575 | 7.721 | 22.669 | 47.018 | 46.588 | 36.249 | 28.973 | 29.213 | 10.363
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.447 | 0.388 | 0.389 | 0.064 | 0 | 0.001 | 0.757 | 0.387 | 0.399 | 0.368
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.839 | 0.199 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 3.129 | 3.107 | 0.084 | 4.56 | 4.481 | 0 | 5.145 | 4.975 | 3.226
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.631 | 0.626 | 0 | 0.357 | 0.351 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.597
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 28.706 | 11.961 | 12.086 | 22.817 | 51.96 | 51.446 | 37.006 | 34.509 | 34.591 | 14.779
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.064 | 0.962 | 1 | 1.818 | 5.376 | 5.313 | 0 | 0 | 0 | 1.215
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.295 | 3.573 | 3.659 | 44.779 | 15.949 | 16.459 | 18.649 | 25.526 | 25.299 | 4.866
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.081 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 1.771 | 1.727 | 0.071
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.078 | 3.055 | 0 | 0.5 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 2.843
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.207 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
Genel Toplam |  | 21.44 | 7.853 | 7.952 | 46.597 | 21.825 | 22.263 | 19.107 | 27.297 | 27.026 | 9.184
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.501 | 0.221 | 0.223 | 0.367 | 0.765 | 0.758 | 0.618 | 0.493 | 0.497 | 0.258
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.008
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.025
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.512 | 0.262 | 0.264 | 0.369 | 0.801 | 0.793 | 0.622 | 0.528 | 0.531 | 0.298
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094 | 0.023 | 0.023 | 0.138 | 0.08 | 0.081 | 0.119 | 0.133 | 0.132 | 0.029
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.114 | 0.041 | 0.041 | 0.141 | 0.093 | 0.094 | 0.12 | 0.139 | 0.138 | 0.046
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.184 | 0.096 | 0.097 | 0.223 | 0.347 | 0.345 | 0.252 | 0.227 | 0.228 | 0.114
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.184 | 0.096 | 0.097 | 0.223 | 0.347 | 0.345 | 0.252 | 0.227 | 0.228 | 0.114
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12129 | 1628313 | 1640442 | 1737 | 96514 | 98251 | 1355 | 39766 | 41121 | 1779814
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.