## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.503 | 9.741 | 9.836 | 28.701 | 38.359 | 38.239 | 39.915 | 43.304 | 43.238 | 14.746
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.492 | 0.252 | 0.254 | 0.141 | 0.308 | 0.306 | 2.829 | 2.375 | 2.384 | 0.456
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.545 | 0.119 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.119 | 0.117 | 0.114
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 2.941 | 2.922 | 0.054 | 5.266 | 5.202 | 0 | 8.529 | 8.364 | 3.574
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.526 | 0.523 | 0 | 0.346 | 0.341 | 0 | 0.255 | 0.25 | 0.486
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 25.619 | 13.601 | 13.679 | 28.896 | 44.29 | 44.099 | 42.789 | 54.582 | 54.353 | 19.395
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.907 | 0.54 | 0.562 | 1.173 | 3.061 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0.665
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.953 | 3.714 | 3.786 | 32.356 | 10.417 | 10.688 | 18.428 | 20.1 | 20.067 | 5.743
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.29 | 0.649 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.222 | 0.22 | 0.566
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.025 | 2.012 | 0 | 0.806 | 0.796 | 0 | 0.833 | 0.817 | 1.823
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.112
Genel Toplam |  | 19.15 | 7.059 | 7.137 | 33.529 | 14.284 | 14.522 | 18.527 | 21.174 | 21.123 | 8.909
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.497 | 0.286 | 0.288 | 0.458 | 0.63 | 0.628 | 0.652 | 0.691 | 0.691 | 0.347
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 0.016 | 0.045 | 0.039 | 0.039 | 0.009
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0.061 | 0.059 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.508 | 0.324 | 0.326 | 0.464 | 0.688 | 0.685 | 0.698 | 0.796 | 0.794 | 0.392
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.096 | 0.031 | 0.031 | 0.14 | 0.106 | 0.106 | 0.152 | 0.137 | 0.137 | 0.046
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.142 | 0.119 | 0.119 | 0.152 | 0.143 | 0.143 | 0.063
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.167 | 0.124 | 0.125 | 0.178 | 0.266 | 0.265 | 0.296 | 0.295 | 0.295 | 0.149
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.167 | 0.124 | 0.125 | 0.178 | 0.266 | 0.265 | 0.296 | 0.295 | 0.295 | 0.149
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18825 | 2901287 | 2920112 | 2692 | 215178 | 217870 | 6286 | 317321 | 323607 | 3461589
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.