## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.014 | 11.542 | 11.539 | 1.86 | 3.09 | 3.087 | 12.372 | 30.307 | 30.14 | 13.172
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.675 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0.674 | 0.098
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.173 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 1.157 | 1.155 | 0.223
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.494 | 5.48 | 0 | 7.935 | 7.92 | 0 | 10.146 | 10.051 | 6.079
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.215 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.183
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.862 | 17.394 | 17.38 | 1.86 | 11.025 | 11.007 | 13.303 | 42.302 | 42.031 | 19.755
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.758 | 1.276 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 58.715 | 68.083 | 67.995 | 8.425
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.87 | 0.868 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 6.704 | 6.642 | 1.459
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.758 | 2.146 | 2.168 | 0 | 0.17 | 0.17 | 58.715 | 74.787 | 74.637 | 9.884
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.283 | 0.288 | 0.288 | 0.05 | 0.083 | 0.083 | 0.185 | 0.371 | 0.37 | 0.288
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.001
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.027 | 0.027 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0.047
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.295 | 0.338 | 0.338 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.207 | 0.459 | 0.457 | 0.342
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.245 | 0.245 | 0.036
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.237 | 0.288 | 0.288 | 0.05
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.064 | 0.151 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.235 | 0.236 | 0.154
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.151 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.235 | 0.236 | 0.154
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 498 | 195294 | 195792 | 20 | 10078 | 10098 | 232 | 24614 | 24846 | 230736
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.