## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.892 | 9.06 | 9.053 | 41.787 | 35.134 | 35.198 | 49.678 | 50.63 | 50.609 | 22.5
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.322 | 0.052 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 5.991 | 5.993 | 1.723
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.046 | 0.045 | 0.013
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.227 | 1.22 | 0 | 1.948 | 1.93 | 0 | 9.375 | 9.161 | 3.504
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.257 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0.435 | 0.289
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.214 | 10.596 | 10.582 | 41.787 | 37.082 | 37.128 | 55.782 | 66.488 | 66.243 | 28.029
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.413 | 8.333 | 8.441 | 21.723 | 2.146 | 2.333 | 22.684 | 23.607 | 23.586 | 12.298
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.586 | 0.583 | 0 | 0.925 | 0.917 | 0 | 0.456 | 0.446 | 0.566
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0.014
Genel Toplam |  | 27.413 | 8.919 | 9.024 | 21.723 | 3.071 | 3.25 | 22.684 | 24.114 | 24.082 | 12.878
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.199 | 0.222 | 0.221 | 0.56 | 0.399 | 0.401 | 0.771 | 0.836 | 0.835 | 0.406
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.095 | 0.095 | 0.027
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.067 | 0.066 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.202 | 0.239 | 0.238 | 0.56 | 0.416 | 0.418 | 0.871 | 1.003 | 1.001 | 0.465
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.112 | 0.044 | 0.044 | 0.168 | 0.019 | 0.021 | 0.23 | 0.218 | 0.219 | 0.092
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.112 | 0.047 | 0.047 | 0.168 | 0.024 | 0.026 | 0.23 | 0.22 | 0.221 | 0.095
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.051 | 0.031 | 0.031 | 0.11 | 0.148 | 0.147 | 0.424 | 0.408 | 0.408 | 0.145
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.051 | 0.031 | 0.031 | 0.11 | 0.148 | 0.147 | 0.424 | 0.408 | 0.408 | 0.145
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 276662 | 278251 | 273 | 28235 | 28508 | 2743 | 117488 | 120231 | 426990
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.