## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.763 | 8.907 | 8.976 | 26.865 | 25.049 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 10.349
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.327 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.929 | 3.906 | 0 | 17.582 | 17.284 | 0 | 0 | 0 | 5.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.159 | 0.158 | 0 | 0.358 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.174
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.09 | 12.995 | 13.042 | 26.865 | 42.989 | 42.716 | 0 | 0 | 0 | 15.574
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.877 | 12.659 | 0 | 0 | 0 | 1.084
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.168 | 3.23 | 3.329 | 6.963 | 9.414 | 9.372 | 0 | 0 | 0 | 3.844
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.297 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.698 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.168 | 5.225 | 5.312 | 6.963 | 22.291 | 22.031 | 0 | 0 | 0 | 6.74
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.383 | 0.272 | 0.273 | 0.487 | 0.695 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0.308
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.12 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.389 | 0.312 | 0.313 | 0.487 | 0.819 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0.355
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.235 | 0.11 | 0.111 | 0.332 | 0.448 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0.14
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.235 | 0.125 | 0.126 | 0.332 | 0.488 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.157
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.093 | 0.213 | 0.212 | 0.064 | 0.094 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.202
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.093 | 0.213 | 0.212 | 0.064 | 0.094 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.202
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 689 | 117271 | 117960 | 187 | 10864 | 11051 | 2 | 81 | 83 | 129094