## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.516 | 3.784 | 3.95 | 52.404 | 22.117 | 22.339 | 168.533 | 228.072 | 227.796 | 59.031
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.276 | 0.926 | 0.935 | 5.376 | 9.767 | 9.735 | 2.133 | 2.294 | 2.293 | 3.024
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.353 | 4.323 | 0 | 17.677 | 17.547 | 0 | 12.092 | 12.036 | 8.763
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.29 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.792 | 9.353 | 9.496 | 57.78 | 49.561 | 49.621 | 170.666 | 242.458 | 242.125 | 70.982
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.298 | 4.659 | 4.649 | 18.768 | 11.388 | 11.442 | 2.667 | 1.074 | 1.081 | 5.202
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.833 | 0.827 | 0 | 0.619 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0.595
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.298 | 5.492 | 5.476 | 18.768 | 12.007 | 12.057 | 2.667 | 1.074 | 1.081 | 5.797
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.296 | 0.06 | 0.061 | 0.54 | 0.477 | 0.477 | 0.639 | 0.979 | 0.977 | 0.355
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.119 | 0.048 | 0.049 | 0.28 | 0.509 | 0.507 | 0.111 | 0.119 | 0.119 | 0.157
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.163 | 0.161 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0.073
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.415 | 0.152 | 0.154 | 0.82 | 1.149 | 1.145 | 0.75 | 1.176 | 1.173 | 0.588
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.104 | 0.148 | 0.148 | 0.34 | 0.206 | 0.207 | 0.056 | 0.032 | 0.033 | 0.133
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.104 | 0.152 | 0.152 | 0.34 | 0.211 | 0.212 | 0.056 | 0.032 | 0.033 | 0.136
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.081 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.165 | 0.165 | 0.048
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.081 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.165 | 0.165 | 0.048
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 135 | 19118 | 19253 | 50 | 6786 | 6836 | 36 | 7734 | 7770 | 33859