## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.312 | 13.01 | 13.045 | 40.776 | 9.587 | 9.624 | 9.474 | 24.475 | 24.333 | 13.481
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.147 | 0.512 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.254 | 1.251 | 0 | 2.704 | 2.701 | 0 | 0.481 | 0.477 | 1.498
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.378 | 0.377 | 0 | 0.574 | 0.573 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.384
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.459 | 15.154 | 15.199 | 40.776 | 12.865 | 12.898 | 9.474 | 24.981 | 24.835 | 15.712
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.277 | 3.686 | 3.7 | 0 | 8.361 | 8.351 | 0.613 | 1.706 | 1.696 | 4.545
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.446 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.245 | 0.244 | 0 | 2.245 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0.673
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Genel Toplam |  | 14.723 | 3.992 | 4.019 | 0 | 10.606 | 10.593 | 0.613 | 1.706 | 1.696 | 5.267
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.869 | 0.478 | 0.479 | 0.735 | 0.337 | 0.338 | 0.253 | 0.867 | 0.861 | 0.488
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.121 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.99 | 0.511 | 0.512 | 0.735 | 0.363 | 0.364 | 0.253 | 0.873 | 0.867 | 0.517
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.069
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.187 | 0.187 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.074
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.054 | 0.26 | 0.26 | 0.429 | 0.399 | 0.399 | 0.081 | 0.259 | 0.257 | 0.291
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.26 | 0.26 | 0.429 | 0.399 | 0.399 | 0.081 | 0.259 | 0.257 | 0.291
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 314 | 120767 | 121081 | 49 | 41517 | 41566 | 186 | 19455 | 19641 | 182288