## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.713 | 6.688 | 6.712 | 73.289 | 169.423 | 167.151 |  | 0 | 0 | 15.638
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.097 | 3.09 | 0 | 12.376 | 12.084 |  | 0 | 0 | 3.59
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 1.69 | 1.651 |  | 0 | 0 | 0.138
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.713 | 9.834 | 9.851 | 73.289 | 183.489 | 180.886 |  | 0 | 0 | 19.366
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.19 | 3.408 | 3.442 | 6.454 | 14.698 | 14.503 |  | 0 | 0 | 4.057
Dağıtım-OG | Güvenlik | 7.244 | 14.167 | 14.153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.363
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.434 | 17.575 | 17.595 | 6.454 | 14.698 | 14.503 |  | 0 | 0 | 17.42
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.226 | 0.131 | 0.132 | 0.892 | 1.513 | 1.498 |  | 0 | 0 | 0.208
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.068 | 0.066 |  | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.016 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.226 | 0.165 | 0.166 | 0.892 | 1.597 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0.245
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.189 | 0.091 | 0.091 | 0.068 | 0.139 | 0.137 |  | 0 | 0 | 0.094
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.065 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.116
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.254 | 0.214 | 0.214 | 0.068 | 0.139 | 0.137 |  | 0 | 0 | 0.21
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 217 | 106045 | 106262 | 148 | 6114 | 6262 | 0 | 19 | 19 | 112543