## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.742 | 3.954 | 4.011 | 36.2 | 104.98 | 102.761 |  |  |  | 4.221
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.744 | 1.393 | 1.408 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.405
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.113 | 11.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.147 | 0.146 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.146
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.486 | 16.607 | 16.605 | 36.2 | 104.98 | 102.761 |  |  |  | 16.789
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.183 | 19.157 | 19.138 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.097
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.463 | 1.237 | 1.252 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.249
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.069 | 3.049 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.043
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.646 | 23.463 | 23.439 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.389
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.634 | 0.152 | 0.155 | 0.667 | 1.933 | 1.892 |  |  |  | 0.159
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.035 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.122 | 0.121 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.121
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.669 | 0.283 | 0.285 | 0.667 | 1.933 | 1.892 |  |  |  | 0.289
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.113 | 0.135 | 0.134 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.134
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.039 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.152 | 0.174 | 0.173 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.173
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.183 | 0.028 | 0.029 | 0.333 | 0.967 | 0.946 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.183 | 0.028 | 0.029 | 0.333 | 0.967 | 0.946 |  |  |  | 0.031
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 284 | 43356 | 43640 | 3 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43733