## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 82.122 | 14.984 | 16.398 | 15.63 | 27.266 | 26.945 | 56.855 | 29.075 | 30.095 | 21.311
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.841 | 1.803 | 0 | 1.611 | 1.567 | 0 | 6.761 | 6.512 | 3.236
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.508 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 82.122 | 18.339 | 19.683 | 15.63 | 28.877 | 28.512 | 56.855 | 35.836 | 36.607 | 25.475
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.622 | 0 | 0.203 | 16.185 | 45.255 | 44.453 | 10.705 | 3.039 | 3.321 | 4.09
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 3.647 | 3.544 | 1.09
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 28.24 | 27.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.309
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.622 | 28.24 | 27.848 | 16.185 | 45.255 | 44.453 | 11.548 | 6.686 | 6.865 | 22.489
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.683 | 0.482 | 0.507 | 0.16 | 0.288 | 0.284 | 0.897 | 0.414 | 0.432 | 0.469
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.045 | 0.043 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.683 | 0.515 | 0.54 | 0.16 | 0.312 | 0.307 | 0.897 | 0.459 | 0.475 | 0.504
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0 | 0.001 | 0.084 | 0.235 | 0.231 | 0.067 | 0.019 | 0.021 | 0.022
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.012 | 0.011 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.069 | 0.068 | 0.084 | 0.235 | 0.231 | 0.07 | 0.031 | 0.032 | 0.068
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.098 | 0.036 | 0.037 | 0.176 | 0.112 | 0.114 | 0.284 | 0.166 | 0.17 | 0.083
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.098 | 0.036 | 0.037 | 0.176 | 0.112 | 0.114 | 0.284 | 0.166 | 0.17 | 0.083
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 859 | 39932 | 40791 | 119 | 4192 | 4311 | 736 | 19310 | 20046 | 65148