## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.921 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.017
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.393 | 25.056 | 25.083 | 43.474 | 136.641 | 133.952 |  |  |  | 34.099
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.768 | 3.395 | 3.34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.064
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.048 | 1.194 | 1.17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.074
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.528 | 0.517 | 0 | 6.862 | 6.663 |  |  |  | 1.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.147 | 0.144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.132
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.13 | 30.32 | 30.273 | 43.474 | 143.503 | 140.615 |  |  |  | 39.412
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.06 | 6.143 | 6.224 | 4.67 | 0 | 0.135 |  |  |  | 5.72
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.222 | 3.155 | 0 | 5.966 | 5.794 |  |  |  | 3.374
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.06 | 9.365 | 9.379 | 4.67 | 5.966 | 5.929 |  |  |  | 9.094
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.047 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.408 | 0.21 | 0.214 | 0.359 | 1.033 | 1.013 |  |  |  | 0.28
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.001 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.464 | 0.265 | 0.269 | 0.359 | 1.061 | 1.041 |  |  |  | 0.332
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.082 | 0.04 | 0.04 | 0.022 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.037
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.015 | 0.014 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.082 | 0.053 | 0.053 | 0.022 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0.05
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.116 | 0.167 | 0.166 | 0.065 | 0.019 | 0.02 |  |  |  | 0.154
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.116 | 0.167 | 0.166 | 0.065 | 0.019 | 0.02 |  |  |  | 0.154
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 731 | 34565 | 35296 | 92 | 3095 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 38483