## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.067 | 12.559 | 12.64 | 30.029 | 193.542 | 192.22 |  |  |  | 29.823
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.701 | 1.67 | 0 | 6.285 | 6.235 |  |  |  | 2.107
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.596 | 0.585 | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0.531
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.067 | 14.856 | 14.895 | 30.029 | 199.843 | 198.471 |  |  |  | 32.461
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.173 | 5.976 | 6.087 | 98.8 | 34.006 | 34.53 |  |  |  | 8.808
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.613 | 3.549 | 0 | 3.85 | 3.819 |  |  |  | 3.575
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.173 | 9.589 | 9.636 | 98.8 | 37.856 | 38.349 |  |  |  | 12.383
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.668 | 0.383 | 0.388 | 0.222 | 1.132 | 1.124 |  |  |  | 0.459
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.042 | 0.042 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.668 | 0.402 | 0.406 | 0.222 | 1.174 | 1.166 |  |  |  | 0.48
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085 | 0.041 | 0.042 | 0.302 | 0.085 | 0.087 |  |  |  | 0.046
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.035 | 0.035 |  |  |  | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.085 | 0.063 | 0.064 | 0.302 | 0.12 | 0.122 |  |  |  | 0.069
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.159 | 0.621 | 0.613 | 0.175 | 1.288 | 1.279 |  |  |  | 0.676
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.159 | 0.621 | 0.613 | 0.175 | 1.288 | 1.279 |  |  |  | 0.676
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1317 | 72325 | 73642 | 63 | 7729 | 7792 | 0 | 0 | 0 | 81434