## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.278 | 0.276 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.228
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.564 | 2.521 | 2.82 | 17.02 | 2.961 | 3.212 |  |  |  | 2.887
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.072 | 1.116 | 1.116 | 0.13 | 0 | 0.002 |  |  |  | 0.925
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.436 | 0.508 | 0.526 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.436
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062 | 2.228 | 2.207 | 0.172 | 3.367 | 3.31 |  |  |  | 2.397
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.019 | 1.009 | 0 | 0.733 | 0.72 |  |  |  | 0.96
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.141 | 7.67 | 7.954 | 17.322 | 7.061 | 7.244 |  |  |  | 7.833
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.471 | 3.525 | 3.823 | 70.753 | 0.428 | 1.684 |  |  |  | 3.456
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.874 | 2.846 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.358
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.471 | 6.399 | 6.669 | 70.753 | 0.428 | 1.684 |  |  |  | 5.814
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.014
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.37 | 0.067 | 0.07 | 0.245 | 0.053 | 0.057 |  |  |  | 0.068
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0.022 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.001 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.391 | 0.134 | 0.136 | 0.248 | 0.083 | 0.087 |  |  |  | 0.127
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.192 | 0.02 | 0.022 | 0.167 | 0.016 | 0.018 |  |  |  | 0.021
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.192 | 0.036 | 0.038 | 0.167 | 0.016 | 0.018 |  |  |  | 0.034
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.081 | 0.006 | 0.007 | 0.303 | 0.234 | 0.236 |  |  |  | 0.046
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.081 | 0.006 | 0.007 | 0.303 | 0.234 | 0.236 |  |  |  | 0.046
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2211 | 227181 | 229392 | 849 | 46687 | 47536 | 0 | 0 | 0 | 276928