## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.563 | 28.619 | 28.816 | 12.621 | 186.543 | 183.391 | 0 | 368.395 | 365.191 | 39.141
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.274 | 1.26 | 0 | 1.499 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 1.27
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.359 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.563 | 30.252 | 30.431 | 12.621 | 188.042 | 184.863 | 0 | 368.395 | 365.191 | 40.743
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 136.383 | 32.6 | 33.74 | 54.434 | 165.128 | 163.122 | 0 | 0 | 0 | 41.681
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.873 | 4.368 | 4.33 | 11.121 | 102.903 | 101.24 | 0 | 114.289 | 113.296 | 10.576
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.233 | 5.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.843
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 137.256 | 42.201 | 43.246 | 65.555 | 268.031 | 264.362 | 0 | 114.289 | 113.296 | 57.1
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.476 | 0.812 | 0.808 | 0.431 | 3.582 | 3.525 | 0 | 7.096 | 7.035 | 0.99
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.476 | 0.831 | 0.827 | 0.431 | 3.593 | 3.536 | 0 | 7.096 | 7.035 | 1.009
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.294 | 0.066 | 0.068 | 0.103 | 0.314 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.083
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.086 | 0.704 | 0.693 | 0 | 0.886 | 0.878 | 0.059
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.296 | 0.102 | 0.104 | 0.189 | 1.018 | 1.003 | 0 | 0.886 | 0.878 | 0.161
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.203 | 0.092 | 0.093 | 0.086 | 0.497 | 0.49 | 0 | 0.886 | 0.878 | 0.119
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.203 | 0.092 | 0.093 | 0.086 | 0.497 | 0.49 | 0 | 0.886 | 0.878 | 0.119
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 531 | 47807 | 48338 | 58 | 3142 | 3200 | 1 | 114 | 115 | 51653