## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.608 | 6.139 | 6.173 | 13.213 | 37.425 | 36.682 |  |  |  | 6.458
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.655 | 0.319 | 0.327 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.324
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.371 | 4.372 | 4.357 | 0 | 7.916 | 7.673 |  |  |  | 4.388
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.992 | 0.988 | 0 | 0.031 | 0.03 |  |  |  | 0.979
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.634 | 11.822 | 11.845 | 13.213 | 45.372 | 44.385 |  |  |  | 12.149
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.84 | 3.334 | 3.376 | 23.725 | 105.092 | 102.593 |  |  |  | 4.303
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.678 | 3.664 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.63
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.341 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.337
Genel Toplam |  | 14.84 | 7.353 | 7.38 | 23.725 | 105.092 | 102.593 |  |  |  | 8.27
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.198 | 0.123 | 0.123 | 0.711 | 1.549 | 1.523 |  |  |  | 0.136
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.049 | 0.047 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.209 | 0.159 | 0.159 | 0.711 | 1.598 | 1.57 |  |  |  | 0.172
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.103 | 0.021 | 0.021 | 0.232 | 0.287 | 0.285 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.034 | 0.034 | 0.232 | 0.287 | 0.285 |  |  |  | 0.037
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.103 | 0.051 | 0.052 | 0.021 | 0.141 | 0.137 |  |  |  | 0.052
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.051 | 0.052 | 0.021 | 0.141 | 0.137 |  |  |  | 0.052
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1790 | 488692 | 490482 | 142 | 4481 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 495105