## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.642 | 3.287 | 3.296 | [6 empty] | 3.296
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.928 | 0.602 | 0.602 | [6 empty] | 0.602
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.623 | 2.619 | [6 empty] | 2.619
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.262 | 0.261 | [6 empty] | 0.261
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.57 | 6.774 | 6.778 | [6 empty] | 6.778
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.016 | 0.016 | [6 empty] | 0.016
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.993 | 0.82 | 0.866 | [6 empty] | 0.866
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.732 | 0.73 | [6 empty] | 0.73
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.553 | 0.552 | [6 empty] | 0.552
Genel Toplam |  | 28.035 | 2.121 | 2.164 | [6 empty] | 2.164
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.367 | 0.096 | 0.096 | [6 empty] | 0.096
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.021 | 0.025 | 0.025 | [6 empty] | 0.025
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | [6 empty] | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | [6 empty] | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.388 | 0.141 | 0.141 | [6 empty] | 0.141
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.005 | 0.005 | [6 empty] | 0.005
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.167 | 0.01 | 0.01 | [6 empty] | 0.01
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | [6 empty] | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | [6 empty] | 0.007
Genel Toplam |  | 0.179 | 0.027 | 0.027 | [6 empty] | 0.027
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.235 | 0.017 | 0.017 | [6 empty] | 0.017
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.235 | 0.017 | 0.017 | [6 empty] | 0.017
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 520 | 307098 | 307618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307618