## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.874 | 14.564 | 14.723 | 160.777 | 84.261 | 85.757 | 10.047 | 10.783 | 10.774 | 15.254
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.816 | 0.115 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.003 | 3.97 | 0 | 11.429 | 11.206 | 0 | 7.384 | 7.295 | 4.132
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.374 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.357
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.69 | 19.056 | 19.185 | 160.777 | 95.69 | 96.963 | 10.047 | 18.192 | 18.094 | 19.859
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.588 | 1.001 | 1.055 | 11.585 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 1.017
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.374 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.588 | 1.375 | 1.426 | 11.585 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 1.374
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.63 | 0.454 | 0.456 | 0.885 | 1.067 | 1.063 | 0.196 | 0.236 | 0.236 | 0.455
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.637 | 0.494 | 0.496 | 0.885 | 1.102 | 1.097 | 0.196 | 0.266 | 0.266 | 0.495
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.041 | 0.01 | 0.01 | 0.038 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.01
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.638 | 0.33 | 0.332 | 0 | 0.291 | 0.285 | 0.255 | 0.422 | 0.42 | 0.334
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.638 | 0.33 | 0.332 | 0 | 0.291 | 0.285 | 0.255 | 0.422 | 0.42 | 0.334
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1157 | 139555 | 140712 | 26 | 1304 | 1330 | 51 | 4212 | 4263 | 146305