## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.21 | 0.052 | 0.122 |  |  |  | 8.05 | 0 | 0.164 | 0.13
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.51 | 0.329 | 0.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.31
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.882 | 1.484 | 1.481 |  |  |  | 3 | 8.211 | 8.105 | 2.716
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.035 | 5.003 |  |  |  | 0 | 1.135 | 1.112 | 4.277
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.653 | 2.636 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.144
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.602 | 9.553 | 9.622 |  |  |  | 11.05 | 9.346 | 9.381 | 9.577
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.148 | 0.148 |  |  |  | 0 | 9.075 | 8.891 | 1.778
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.973 | 0.967 |  |  |  | 0 | 14.712 | 14.412 | 3.474
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.121 | 1.115 |  |  |  | 0 | 23.787 | 23.303 | 5.252
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.276 | 0.007 | 0.009 |  |  |  | 0.167 | 0 | 0.003 | 0.008
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.041 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.02 | 0.034 | 0.034 |  |  |  | 0.069 | 0.19 | 0.188 | 0.063
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.337 | 0.105 | 0.106 |  |  |  | 0.236 | 0.204 | 0.205 | 0.126
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.009
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.076 | 0.075 | 0.024
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.051 | 0.013 | 0.014 |  |  |  | 0.097 | 0.062 | 0.063 | 0.023
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.051 | 0.013 | 0.014 |  |  |  | 0.097 | 0.062 | 0.063 | 0.023
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 15337 | 15435 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3467 | 3539 | 18974